Утверждаю

Директор ЛПИ – филиала СФУ

__________________ Л.Н. Храмова

«21» июля 2011 г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении запроса котировок № 10/11зк

### на выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

### (от 21 июля 2011 года)

Наименование Заказчика: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – ЛПИ – филиал СФУ)

Почтовый адрес Заказчика: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Победы, д. 42, тел./факс: 8(39145)6-11-80.

Адрес электронной почты Заказчика: lpi-supply@yandex.ru

Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ЛПИ – филиала СФУ www.les-sfu.ru (далее по тексту – официальный сайт)

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требований к их безопасности и иных показателей, связанных с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика):

Наименование: выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу:  662544, Красноярский край, г.Лесосибирск. ул.Победы, д. 42, ул.Привокзальная, д. 47.

Характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библитеоки, расположенных по адресам: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск. ул.Победы, д. 42, Ул.Привокзальная. д. 47(далее по тексту – работы) производится на основании и в точном соответствии с настоящим извещением и согласно следующим требованиям:

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Требуемое качество и надежность выполненных работ должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

-настоящего извещения;

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;

Все работы необходимо производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть предназначены для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещены к использованию на территории страны Заказчика).

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик должен иметь сертификаты удостоверяющие качество используемых материалов: используемые при выполнении работ материалы должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным и противопожарным нормам в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Материалы, указанные в дефектной ведомости, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком. Цветовые решения отделочных материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Перед монтажом Подрядчик уточняет размеры окон и согласовывает эскиз в письменном виде с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать требованиям настоящего извещения, технологии выполнения соответствующих работ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе 	налогообложения, при определении сметной стоимости ремонтируемых объектов руководствоваться Письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10

В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами РФ, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие свидетельства, разрешения и т.д.

Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1 – РП3; группа дымообразующей способности: Д1, Д2; по токсичности – Т1.

Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством.

Дефектная ведомость должна содержать наименование и характеристики материалов, информацию о производителе материалов, соответствии материалов ГОСТам и ТУ.

Таблица № 1.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Монтаж окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки ЛПИ – филиал СФУ, расположенных, по адресам: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы,42 (ауд.310, ауд.307, ауд.319, ауд.314, ауд.317, ауд.214, канцелярия, читальный зал) и 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная 47, (библиотека) |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее не жилое здание учреждения высшего профессионального образования. Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1977 г. Общая площадь 3698.9м2. Объем 16762 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены - кирпичные; перегородки –гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша-шифер по деревянным стропилам и обрешетке . Год постройки 1985 г. Общая площадь 4489,1 м2. Объем 12264 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша - профлист. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф4.2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф1.2. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Деревянные оконные заполнения заменить на окна из ПВХ профилей, установить подоконники, оконные откосы облицевать бумажно-слоистым пластиком, водоотливы из оцинкованной стали. Профиль для окон ПВХ должен быть четырех камерным, оконный блок надежно укреплен к стене, швы должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми, эластичными (Все виды работ должны соответствовать ГОСТу 52749-2002).Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов. Предоставить сертификат качества изделий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта по 25.08.11г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНД смета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

Таблица № 2.

Объемы работ (дефектная ведомость)

|  | Проемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (2,2х2,1 =4,62 -16 шт) | 100м2 | 0,739 |  |
| 2 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,739 |  |
| 3 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (2,1х0,6=1,26м2 /2,1м.п – 16 шт.) | м2 /м.п. | 20,16 / 33,6 |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (2,2х2+2,1=6,5м.п -16 шт) | 100м п | 1,04 |  |
| 5 | Установка облицовочного уголка (2,1+2,2х2=6,5 мх3=19.5х16шт=312м) | 100м.п. | 3,12 |  |
| 6 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (2,1х0,3=0,63м2 / 2,1 м.п. – 16шт.) | м2/м.п | 10,08/ 33,6 |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (5,3 х2,0 =10,6м2 -1 шт) | 100м2 | 0,106 |  |
| 8 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,106 |  |
| 9 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (5,3х0,6=3,18м2 / 5,3м.п – 1 шт.) | м2 /м.п. | 3,18/ 5,3 |  |
| 10 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или лисами из синтетических материалов на клее (5,3+2,0х2=9,3 м.п -1 шт) | 100м п | 0,093 |  |
| 11 | Установка облицовочного уголка (5,3+2,0х2=9,3 мх3=27,9м) | 100м.п. | 0,297 |  |
| 12 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (5,3х0,3=1,59м2 / 5,3 м.п. – 1шт.) | м2/м.п | 1,59 / 5,3 |  |

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Место выполнения работ: здания учебного корпуса и библиотеки ЛПИ – филиала СФУ, расположенные по адресам: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Победы, д. 42, 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная 47.

Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 25.08.11г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

Максимальная цена контракта: 499000 рубля.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: желающие принять участие в данном запросе котировок могут предоставить котировочную заявку по адресу: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Победы, 42, ауд. 3-21, тел. 8(39145)6-11-80, в срок с 09-00 час.21.07.2011 г. (красноярского времени) до  10-00 01.08.2011 г. (красноярского времени) в рабочие дни (с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже, по e-mail: lpi-supply@yandex.ru.

Все листы котировочной заявки, подаваемой в письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются

Срок и условия оплаты оказания услуг: оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС 3, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком Заказчику

Срок подписания контракта победителем в проведении запроса котировок: не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок..

Требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа;

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и синей печатью либо в форме электронного документа. Все листы котировочной заявки, подаваемой в письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы.

Приложения: форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа), проект контракта.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Лесосибирск								«____» _________ 2011 года

### На Ваш запрос котировок № 10/11зк от «21» июля 2011г на выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» по адресу:  662544, Красноярский край, г.Лесосибирск. ул. Победы, д. 42, ул.Привокзальная, 47

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

при отсутствии возражений со стороны участника размещения заказа – номер телефона, адрес электронной почты)

ИНН _____________________.

Согласно выполнить работы по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» по адресу:  662544, Красноярский край, г.Лесосибирск. ул. Победы, д. 42, ул.Привокзальная, 47

Характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки расположенных по адресам: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск. ул.Победы, д. 42, ул.Привокзальная, 47, (далее по тексту – работы) производится на основании и в точном соответствии с настоящим извещением и согласно следующим требованиям:

Работы будут качественными. Качество выполняемых работ будет соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Требуемое качество и надежность выполненных работ будет обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы будут выполнены в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы будут соответствовать требованиям:

-настоящего извещения;

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

При производстве работ Подрядчик будет руководствоваться требованиями:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;

Все работы будут производиться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Гарантируется обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих будет обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим будут созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ будут соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Используемые при выполнении работ материалы предназначены для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещены к использованию на территории страны Заказчика).

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Применяемые строительные материалы будут новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик имеет сертификаты удостоверяющие качество используемых материалов: используемые при выполнении работ материалы имеют сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным и противопожарным нормам в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Материалы, указанные в дефектной ведомости, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком. Цветовые решения отделочных материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Перед монтажом Подрядчик уточняет размеры окон и согласовывает эскиз в письменном виде с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет будет соответствовать требованиям настоящего извещения, технологии выполнения соответствующих работ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе 	налогообложения, при определении сметной стоимости ремонтируемых объектов руководствоваться Письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10

В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами РФ, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие свидетельства, разрешения и т.д.

Используемые при выполнении работ материалы соответствуют следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1 – РП3; группа дымообразующей способности: Д1, Д2; по токсичности – Т1.

Дефектная ведомость содержит наименование и характеристики материалов, информацию о производителе материалов, соответствии материалов ГОСТам и ТУ.

Таблица № 1.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Монтаж окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки ЛПИ – филиал СФУ, расположенных, по адресам: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы,42 (ауд.310, ауд.307, ауд.319, ауд.314, ауд.317, ауд.214, канцелярия, читальный зал) и 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная 47, (библиотека) |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее не жилое здание учреждения высшего профессионального образования. Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1977 г. Общая площадь 3698.9м2. Объем 16762 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены - кирпичные; перегородки –гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша-шифер по деревянным стропилам и обрешетке . Год постройки 1985 г. Общая площадь 4489,1 м2. Объем 12264 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша - профлист. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности#S | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф4.2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф1.2. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Деревянные оконные заполнения заменить на окна из ПВХ профилей, установить подоконники, оконные откосы облицевать бумажно-слоистым пластиком, водоотливы из оцинкованной стали. Профиль для окон ПВХ должен быть четырех камерным, оконный блок надежно укреплен к стене, швы должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми, эластичными (Все виды работ должны соответствовать ГОСТу 52749-2002).Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов. Предоставить сертификат качества изделий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта по 25.08.11г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНД смета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

Таблица № 2.

Объемы работ (дефектная ведомость)

|  | Проемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (2,2х2,1 =4,62 -16 шт) | 100м2 | 0,739 |  |
| 2 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных (откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,739 |  |
| 3 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (2,1х0,6=1,26м2 /2,1м.п – 16 шт.) | м2 /м.п. | 20,16 / 33,6 |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (2,2х2+2,1=6,5м.п -16 шт) | 100м п | 1,04 |  |
| 5 | Установка облицовочного уголка (2,1+2,2х2=6,5 мх3=19.5х16шт=312м) | 100м.п. | 3,12 |  |
| 6 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (2,1х0,3=0,63м2 / 2,1 м.п. – 16шт.) | м2/м.п | 10,08/ 33,6 |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (5,3 х2,0 =10,6м2 -1 шт) | 100м2 | 0,106 |  |
| 8 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,106 |  |
| 9 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (5,3х0,6=3,18м2 / 5,3м.п – 1 шт.) | м2 /м.п. | 3,18/ 5,3 |  |
| 10 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или лисами из синтетических материалов на клее (5,3+2,0х2=9,3 м.п -1 шт) | 100м п | 0,093 |  |
| 11 | Установка облицовочного уголка (5,3+2,0х2=9,3 мх3=27,9м) | 100м.п. | 0,297 |  |
| 12 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (5,3х0,3=1,59м2 / 5,3 м.п. – 1шт.) | м2/м.п | 1,59 / 5,3 |  |

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

Цена работ - ___________ (________________________) рублей, в т.ч. НДС ____руб.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся оказать соответствующие услуги на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок и подписать контракт в установленные заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник размещения заказа изучил извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему), а также Правила размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и Правилах размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

Подпись уполномоченного лица ____________________________/_______________________

расшифровка подписи

М. П.

Проект контракта

Контракт № ______

на выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

г. Лесосибирск                                                                                                                      «____» _________2011 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании Доверенности от 06 июня 2011 года № 120, с одной стороны, и победитель запроса котировок (протокол аукциона № ____ от ___ __________2011г.) – ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Правил размещения заказов на поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (приняты на заседании ученого совета ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Протокол № 7 от 28 июня 2010 года), утвержденных ректором ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 30 июня 2010 года, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (ЛПИ – филиал СФУ), расположенных по адресам: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, и 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д.47, (далее по тексту – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

1.2.Объем, содержание работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), Дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), Сметной документацией (Приложение № 4 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.3.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта. Максимальный срок гарантии определяется МДС 13–14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений».

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Цена контракта составляет _____________ (_______________________________) рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

Цена контракта должна обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12. 1994 года «О пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 года «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в соответствии со строительными нормами, правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и системой менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2000, ГОСТом Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

2.2.Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС 3, на основании счетов, счетов-фактур, представляемых Подрядчиком Заказчику.

3. Сроки и место выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: С момента заключения контракта по 25.08.11г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

3.2. Место выполнения работ: здания учебного корпуса и библиотеки ЛПИ – филиала СФУ, расположенные по адресам: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, 662544, г.Лесосибирск, ул. Привокзальная 47.

4. Права и обязанности Сторон

Для выполнения настоящего контракта:

4.1. Заказчик:

-осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком на действующем объекте;

-приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, не соответствующем условиям настоящего контракта;

-в трехдневный срок, с момента предъявления актов выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика. Несет ответственность за принятые объемы работ;

-вправе требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

-производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

4.2.Подрядчик:

-выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, производить работы в свободное от учебных занятий время, очередность установки окон в кабинетах и аудиториях согласовываются с Заказчиком;

-в случае необходимости привлекает для выполнения работ субподрядчиков. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, что должно быть подтверждено копией соответствующего документа требуемого в соответствии с действующим законодательством. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

-производство работ на объекте согласовывает с хозяйственным отделом Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения и других коммуникаций восстановление производится за счет средств Подрядчика;

-участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;

-передает вместе с выполненным объемом работ исполнительную документацию на выполненные работы;

-безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение пяти рабочих дней с момента указания Заказчиком на недостатки или в иной согласованный сторонами срок;

-гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими СНиП, сметной документацией, правилами техники безопасности;

-по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик обязан очистить объект от мусора, вывезти за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

5. Условия выполнения работ и порядок приемки

5.1.По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ (КС-2, КС-3) и акта законченного ремонтом объекта в соответствии с установленными формами.

5.2.В случае несоответствия выполненных работ смете, составляется соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.

5.3.Подрядчик обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и внутриобъектного режима, действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.

5.4.Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ ежемесячно, с учетом требований настоящего контракта, согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.

5.5.Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика посредством наружного осмотра выполненных Подрядчиком работ в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются Актами выполненных работ (форма КС-2, КС-3), промежуточными актами приемки работ, актом приемки законченного ремонтом объекта.

6. Ответственность Сторон

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

6.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5.Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1.Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

7.2.В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3.Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Разрешение споров

8.1.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Порядок расторжения контракта

9.1.Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2.Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3.Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4.Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

-при задержке Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 15 дней;

-при снижении качества работ, предусмотренных в дефектной ведомости и сметной документации, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

-в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

9.5.При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

-принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

-в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ по установленной форме подписать его или дать мотивированный отказ;

-в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10. Срок действия контракта

10.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2.В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4.Применимое право – законодательство Российской Федерации.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный

университет»

Юридический адрес:

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79

Адрес ЛПИ – филиала СФУ:

662544, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42

ИНН 2463011853 КПП 245402001

ЛПИ – филиал СФУ (ОСБ № 8217 г.Лесосибирск)

Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ

г. Красноярск БИК 040407627

к/с 30101810800000000627

р/с 40503810531204000001

ОГРН 1022402137460

Директор

________________________ Л.Н. Храмова

м.п.

Согласовано:

Зам. директора по АХР и Р

_______________ А.С. Левшунов

Начальник ХО

_______________ А.А. Регель

Ведущий инженер по эксплуатации

зданий и сооружений

_______________ Т.А. Иванущак

Приложение № 1

к Контракту №

от «__» _______ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки

ЛПИ – филиала СФУ, расположенных по адресам: 662544, Красноярский край,

г.Лесосибирск, ул. Победы,42, ул.Привокзальная, 47

1. В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами РФ, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие свидетельства, разрешения и т.д.

2. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;

Все работы необходимо производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

3. Выполняемые работы должны удовлетворять ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

4. Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1 – РП2; группа дымообразующей способности: Д1, Д2; по токсичности – Т1.

Используемые материалы должны иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством.

5. Дефектная ведомость должна содержать наименование и характеристики материалов, информацию о производителе материалов, соответствии материалов ГОСТам и ТУ.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Монтаж окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки ЛПИ – филиал СФУ, расположенных, по адресам: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы,42 (ауд.310, ауд.307, ауд.319, ауд.314, ауд.317, ауд.214, канцелярия, читальный зал) и 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная 47, (библиотека) |
| 2. Основание для проведения ремонта | Акт осмотра. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее не жилое здание учреждения высшего профессионального образования. Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1977 г. Общая площадь 3698.9м2. Объем 16762 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены - кирпичные; перегородки –гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша-шифер по деревянным стропилам и обрешетке . Год постройки 1985 г. Общая площадь 4489,1 м2. Объем 12264 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша - профлист. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности#S | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф4.2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф1.2. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Деревянные оконные заполнения заменить на окна из ПВХ профилей, установить подоконники, оконные откосы облицевать бумажно-слоистым пластиком, водоотливы из оцинкованной стали. Профиль для окон ПВХ должен быть четырех камерным, оконный блок надежно укреплен к стене, швы должны быть плотными, герметичными, теплоустойчивыми, водонепроницаемыми, эластичными (Все виды работ должны соответствовать ГОСТу 52749-2002).Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов. Предоставить сертификат качества изделий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта по 25.08.11г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНД смета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. |

Директор

__________________Л.Н.Храмова

м.п.

Согласовано:

Зам. директора по АХР и Р

_________________ А.С. Левшунов

Начальник ХО

________________ А.А. Регель

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

________________ Т.А. Иванущак

Приложение № 2

к Контракту №

от «__» ___________ 2011г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по монтажу окон в зданиях учебного корпуса и библиотеки

ЛПИ – филиала СФУ, расположенных по адресам: 662544, Красноярский край,

г.Лесосибирск, ул. Победы,42, ул.Привокзальная, 47

|  | Проемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (2,2х2,1 =4,62 -16 шт) | 100м2 | 0,739 |  |
| 2 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,739 |  |
| 3 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (2,1х0,6=1,26м2 /2,1м.п – 16 шт.) | м2 /м.п. | 20,16 / 33,6 |  |
| 4 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (2,2х2+2,1=6,5м.п -16 шт) | 100м п | 1,04 |  |
| 5 | Установка облицовочного уголка (2,1+2,2х2=6,5 мх3=19.5х16шт=312м) | 100м.п. | 3,12 |  |
| 6 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (2,1х0,3=0,63м2 / 2,1 м.п. – 16шт.) | м2/м.п | 10,08/ 33,6 |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (5,3 х2,0 =10,6м2 -1 шт) | 100м2 | 0,106 |  |
| 8 | Монтаж окон из ПВХ - профилей поворотных ( откидных, поворотно – откидных) с площадью проема более 2х м2, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100м2 | 0,106 |  |
| 9 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока с торцовой заглушкой, высотой проема более 2 м 2 (5,3х0,6=3,18м2 / 5,3м.п – 1 шт.) | м2 /м.п. | 3,18/ 5,3 |  |
| 10 | Облицовка оконных откосов декоративно-слоистым пластиком или лисами из синтетических материалов на клее (5,3+2,0х2=9,3 м.п -1 шт) | 100м п | 0,093 |  |
| 11 | Установка облицовочного уголка (5,3+2,0х2=9,3 мх3=27,9м) | 100м.п. | 0,297 |  |
| 12 | Установка водоотливов из оцинкованной стали (5,3х0,3=1,59м2 / 5,3 м.п. – 1шт.) | м2/м.п | 1,59 / 5,3 |  |

Директор

___________________ Л.Н. Храмова			____________________

м.п.							м.п.

Согласовано:

Зам. директора по АХР и Р

________________ А.С. Левшунов

Начальник  ХО

________________ А.А. Регель

Приложение № 3

График выполнения работ

Директор

___________________ Л.Н. Храмова			____________________

м.п.							м.п.

Согласовано:

Зам. директора по АХР и Р

________________ А.С. Левшунов

Начальник  ХО

________________ А.А. Регель

Приложение № 4

Сметная документация

Директор

___________________ Л.Н. Храмова			____________________

м.п.							м.п.

Согласовано:

Зам. директора по АХР и Р

________________ А.С. Левшунов

Начальник  ХО

________________ А.А. Регель