Утверждаю

Директор ЛПИ – филиала СФУ

__________________ Л.Н.Храмова

«19» августа 2013г.

### ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

### о проведении запроса котировок № 01/13 зк

### на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

### (от 19 августа 2013 года)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – ЛПИ – филиал СФУ)

Почтовый адрес Заказчика: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Победы, д. 42, тел./факс: 8(39145)6-11-80.

Адрес электронной почты Заказчика: lpi-supply@yandex.ru

### Процедура размещения заказа в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами закупки товаров, работ,  услуг) для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте www.zakupli.gov.ru (далее - официальный сайт) и сайте Заказчика ЛПИ – филиала СФУ www.les-sfu.ru, (далее – сайт Заказчика).

### Заказчик извещает о проведении запроса котировок № 01/13зк на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее - работы) согласно следующим условиям:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требований к их безопасности и иных показателей, связанных с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика):

Определяются согласно Приложению № 1 (техническое задание, дефектная ведомость) к настоящему извещению и документации о проведении запроса котировок, являющиеся их неотъемлемой частью.

Место выполнения работ – г. Лесосибирск, ул.Привокзальная, 47, 3 этаж.

Сроки выполнения работ – С момента заключения контракта до 25 сентября 2013г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком.

Сроки и (или) объем предоставления гарантий качества работ: Срок предоставления гарантий качества работ - не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки, законченного ремонтом объекта.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика. Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

Начальная (максимальная) цена контракта – 440000,00 (четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Форма, срок и условия оплаты выполненных работ – Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (в том числе срок, место и порядок предоставления извещения и документации о проведении запроса котировок) – заявки на участие в проведении запроса котировок принимаются (и извещение и документацию о проведении запроса котировок можно получить) по адресу: 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Победы, 42, ауд. 3-21, тел. 8(39145)6-11-80, в срок с 09-00 час. 20.08.2013 г. (красноярского времени) до 17-00 26.08.2013 г. (красноярского времени) в рабочие дни (с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже по e-mail: lpi-supply@yandex.ru.

Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки котировочной заявки и несет все риски, связанные с выбором способа доставки.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Извещение и документация о проведении запроса котировок размещены на официальном сайте и сайте Заказчика.

В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц и Правилами, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.

Извещение и документация о проведении запроса котировок предоставляется бесплатно по заявлению участника закупки.

Место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок: 27.08.2013г., по адресу: 662544, г.Лесосибирск, ул.Победы, д.42, ауд.2-05

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт.

В случае уклонения от заключения контракта одного или нескольких юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя в проведении запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта считается победитель в проведении запроса котировок.

Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, предоставляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

-соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом размещаемой закупки;

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то котировочная заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении запроса котировок, в отношении каждого из таких лиц.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) либо должны быть скреплены иным способом, обеспечивающим целостность котировочной заявки и исключающим возможность утери или замены листов заявки, с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа

В случае, если на стороне участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими не определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, то котировочная заявка подписывается каждым из таких лиц и скрепляется печатью каждого из таких лиц (для юридических лиц).

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, то заявка должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос извещения и документации о проведении запроса котировок;

-подача заявки на участие в запросе котировок;

-заключение контракта;

-иные полномочия, связанные с участием в проведении запроса котировок

Приложения:

Приложение № 1 (техническое задание, дефектная ведомость) к извещению и документации о проведении запроса котировок;

форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа);

проект контракта.

Приложение № 1

к извещению и документации о проведении запроса котировок № 01/13 зк

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

Работы должны быть качественными. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Требуемое качество и надежность выполненных работ должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

-настоящего извещения;

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть предназначены для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещены к использованию на территории страны Заказчика).

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик должен иметь сертификаты удостоверяющие качество используемых материалов: используемые при выполнении работ материалы должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным и противопожарным нормам в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Материалы, указанные в дефектной ведомости, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком. Цветовые решения отделочных материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1 – РП2; группа дымообразующей способности: Д1, Д2; по токсичности – Т1

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать требованиям настоящего извещения, технологии выполнения соответствующих работ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости ремонтируемых объектов руководствоваться Письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

1. В случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами РФ, выполнение работ должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие свидетельства, разрешения и т.д.

2. При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)»;

Все работы необходимо производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

3. Выполняемые работы должны удовлетворять ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования».

4. Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1; группа дымообразующей способности: Д3;

по токсичности – Т1.

5. Дефектная ведомость должна содержать наименование и характеристики материалов, информацию о производителе материалов, соответствии материалов ГОСТам и ТУ.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Ремонт системы электроснабжения в общежитии №1 ЛПИ – филиал СФУ, с полной заменой электропроводки и электрооборудования расположенном, по адресу: 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная, 47, 3 этаж . |
| 2. Основание для проведения ремонта | Осмотр электрической сети. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1983 г. Общая площадь 4555,6 м2. Объем 11858 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша -шифер. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф4.2.,требованиям пожарной безопасности к материалам КМ 2 |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | На основании прилагаемых технических условий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем открытого аукциона в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта до 25 сентября 2013г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. При проведении работ необходимо выполнять исполнительные схемы на монтаж инженерных сетей, которые необходимо согласовывать со службами Заказчика. |
| 11. Требования к результатам работ | При проведении ремонтных работ необходимо демонтировать старую электропроводку, розетки, выключатели и светильники. Новую осветительную электропроводку и осветительное оборудование выполнить по следующей технологии ; Кабели до 1000 вольт должны быть проложены по стенам и потолкам в трубах, блоках и коробах. Щитки осветительные ЩНРз должны быть установлены на стене конструкции болтами, масса щитка, до 15 кг. Выключатели установочные автоматические однополюсные, трёхполюсные, должны быть установлены в электрощитах отходящих фидеров ток, А, до 25 и вводные ток, А. до 100. Светильники с люминесцентными лампами должны быть установлены отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 1. Установить выключатели одноклавишные не утопленного типа при открытой проводке. Установить выключатели двухклавишные не утопленного типа при открытой проводке. Установить розетки штепсельные не утопленного типа при открытой проводке. Установить распределительные коробки, накладные не утопленного типа при открытой электропроводки. Монтаж и подключение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ. По окончании монтажных работ предоставить техническую документацию, схему прокладки кабелей с указанием мест установки, светильников, розеток и выключателей, а также предоставить протоколы испытаний, измерения сопротивления изоляции электрических сетей, испытания автоматических выключателей, измерения тока короткого замыкания петли «фаза-ноль». |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж выключателей и розеток не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,81 |  |
| 2 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых на штырях | 100 шт. | 0,67 |  |
| 3 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене болтами на конструкции ,масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,4 |  |
| 5 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,20 |  |
| 6 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0,65 |  |
| 7 | Короба пластмассовые, шириной до 40 мм | 100 м | 4,9 |  |
| 8 | Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1кг | 100м | 8,2 |  |
| 9 | Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,35 |  |
| 11 | Коробка кабельная соединительная и разветвительная | 1шт | 40 |  |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6кг | 1шт | 2 |  |
| 13 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 30 |  |
| 14 | Прибор измерения защиты, количество подключаемых концов до 6 | 1шт | 3 |  |
| 15 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене, на ток до 25 А | 1шт | 40 |  |
| 16 | Автомат одно-, двух трехполюсный, устанавливаемый на стене , на ток 100А | шт | 2 |  |
| 17 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электро потребителям | 1 линия | 40 |  |
| 18 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 40 |  |
| 19 | Розетка двухместная открытой установки со шторками | шт | 40 |  |
| 20 | Светильник ЛСП 1х36 Вт с ЭПРА | шт | 2 |  |
| 21 | Светильник ЛСП 2х36Вт с ЭПРА | шт | 65 |  |
| 22 | Лампа люминесцентная 36 Вт/640 тепло-белая | шт | 132 |  |
| 23 | Кабель-канал ПВХ 16х16 | м | 150 |  |
| 24 | Кабель-канал ПВХ 25х16 | м | 240 |  |
| 25 | Кабель-канал ПВХ 40х40 | м | 100 |  |
| 26 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 300 |  |
| 27 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 490 |  |
| 28 | Кабель ВВГ нг 5х6 | м | 30 |  |
| 29 | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт | 35 |  |
| 30 | Выключатель двухклавишный открытой установки | шт | 6 |  |
| 31 | Коробка распределительная открытой установки 100х100х50 | шт | 40 |  |
| 32 | Щиток ЩРНз- 36 модулей | шт | 2 |  |
| 33 | Выключатель автоматический ВА-47-63 однополюсный 16А характеристика С | шт | 10 |  |
| 34 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный 25 а характеристика С | шт | 30 |  |
| 35 | Выключатель автоматический ВА 47-100 трхполюсный 40А характеристики С | шт | 2 |  |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Лесосибирск									«____» _________ 2013 года

### На Ваш запрос котировок № 01/13зк от «19» августа 2013 года на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), телефон, банковские реквизиты участника закупки, КПП)

ИНН _____________________.

### (указывается в отношении каждого из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого из нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

### согласно выполнить работы по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», согласно следующим условиям:

Характеристики и объем выполняемых работ:

Работы будут качественными. Качество выполняемых работ будет соответствовать условиям извещения и документации о проведении запроса котировок № 01/13 зк, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Требуемое качество и надежность выполненных работ будет обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

Работы будут выполнены в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы будут соответствовать требованиям:

- извещения о проведении запроса котировок;

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

Гарантируется обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности имущества Заказчика, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих будет обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим будут созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ будут соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Используемые при выполнении работ материалы предназначены для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещены к использованию на территории страны Заказчика).

Ремонтные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик должен иметь сертификаты удостоверяющие качество используемых материалов: используемые при выполнении работ материалы должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным и противопожарным нормам в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Перед началом выполнения работ обязательно представление Заказчику сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, в случаях, когда требование об их наличии установлено действующими нормативными актами РФ. Материалы, указанные в дефектной ведомости, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком. Цветовые решения отделочных материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Используемые при выполнении работ материалы будут соответствовать следующим пожарно-техническим характеристикам: по горючести – Г1, Г2; по воспламеняемости – В1, В2; по распространению пламени по поверхности – РП1 – РП2; группа дымообразующей способности: Д1, Д2; по токсичности – Т1

Перечень работ при составлении смет будет соответствовать требованиям настоящего извещения, технологии выполнения соответствующих работ.

Участникам размещения заказа, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости ремонтируемых объектов руководствоваться Письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

| Перечень основных данных и требований | Расшифровка данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование, адрес ремонтируемого объекта | Ремонт системы электроснабжения в общежитии №1 ЛПИ – филиал СФУ, с полной заменой электропроводки и электрооборудования расположенном, по адресу: 662544, г.Лесосибирск, ул.Привокзальная, 47, 3 этаж . |
| 2. Основание для проведения ремонта | Осмотр электрической сети. |
| 3. Особые условия проведения ремонта | Действующее жилое здание (общежитие) учреждения высшего профессионального образования. |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | Год постройки 1983 г. Общая площадь 4555,6 м2. Объем 11858 м3. Фундаменты – железобетонные сваи; стены из железобетонных блоков; перегородки – гипсолитовые, кирпичные, деревянные; перекрытия – бетонные облегченного типа; крыша -шифер. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» - Д; Класс функциональной опасности - Ф4.2.,требованиям пожарной безопасности к материалам КМ 2 |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам | На основании прилагаемых технических условий. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Сметная документация, предоставляемая победителем открытого аукциона в электронной форме, должна быть выполнена в сметно-нормативной базе, прошедшей государственную регистрацию, согласно письму ФГУ ФЦЦС №871- 7650/ФЦ от 03.10.2008 г. Территориальный район строительства – 9 зона Красноярского края (г.Лесосибирск), районный коэффициент – 1,3, процентная надбавка к заработной плате – 50%, способ строительства – подрядный, размер накладных расходов принимать по МДС 81-33.2004, сметной прибыли – МДС 81-25.2001. Учитывать влияние условий производства работ (стесненность) и 2% на непредвиденные затраты. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные администрацией Красноярского края на момент подписания государственного контракта. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: изменение ресурсов в расценках не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по ценникам или по прайс-листам соответствующих поставщиков (при отсутствии стоимости в ценниках); 2. все принятые коэффициенты должны быть указаны в развернутом виде в конце сметы. |
| 8. Срок выполнения ремонтных работ | С момента заключения контракта до 25 сентября 2013г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком. |
| 9. Количество экз. сметной документации | Количество экземпляров определяется согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 10. Особые условия | Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по ремонту. При нарушении пожарно-охранной сигнализации, системы видео наблюдения, сетей электроснабжения, восстановление производится за счет средств Подрядчика. При проведении работ необходимо выполнять исполнительные схемы на монтаж инженерных сетей, которые необходимо согласовывать со службами Заказчика. |
| 11. Требования к результатам работ | При проведении ремонтных работ необходимо демонтировать старую электропроводку, розетки, выключатели и светильники. Новую осветительную электропроводку и осветительное оборудование выполнить по следующей технологии ; Кабели до 1000 вольт должны быть проложены по стенам и потолкам в трубах, блоках и коробах. Щитки осветительные ЩНРз должны быть установлены на стене конструкции болтами, масса щитка, до 15 кг. Выключатели установочные автоматические однополюсные, трёхполюсные, должны быть установлены в электрощитах отходящих фидеров ток, А, до 25 и вводные ток, А. до 100. Светильники с люминесцентными лампами должны быть установлены отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 1. Установить выключатели одноклавишные не утопленного типа при открытой проводке. Установить выключатели двухклавишные не утопленного типа при открытой проводке. Установить розетки штепсельные не утопленного типа при открытой проводке. Установить распределительные коробки, накладные не утопленного типа при открытой электропроводки. Монтаж и подключение выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ. По окончании монтажных работ предоставить техническую документацию, схему прокладки кабелей с указанием мест установки, светильников, розеток и выключателей, а также предоставить протоколы испытаний, измерения сопротивления изоляции электрических сетей, испытания автоматических выключателей, измерения тока короткого замыкания петли «фаза-ноль». |

Объем выполняемых работ (дефектная ведомость, перечень материалов используемых при выполнении ремонтных работ): ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена услуг – ______ (_______________) рублей, в том числе НДС_____рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану), иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов..

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся выполнить соответствующие работы на условиях контракта, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним), а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении и документации о проведении запроса котировок (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

_____________________ 					___________________________

(должность) 							(подпись, расшифровка – Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ: В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, к заявке прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, на ____ листах, в ____ экземплярах.

Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки:

________________________________________________________ на ___ л. в __ экз

Проект

КОНТРАКТ №

### на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»

г.Лесосибирск								«___» _______ 2013г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лесосибирского педагогического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на основании Доверенности от 25 декабря 2012 года № 210, выданной ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», с одной стороны, и

победитель запроса котировок (далее – запрос котировок) (протокол подведения итогов от «__» ____ 2013г.) - 	______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» («Генеральный подрядчик»), в лице _________________, действующей на основании ______,

с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнить работы по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного по адресу: г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 47  (3 этаж) (далее по тексту - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации а перед субподрядчиком (субподрядчиками) - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту. Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

  - Объем и содержание работ определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему контракту) являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ___________ (___________________ рублей __ копеек) рублей, в том числе НДС 18% (___________________________) рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, расходов на охрану мест выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану) иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

  - Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

- Место, сроки выполнения работ

  - Место выполнения работ: 3 этаж, общежитие № 1 ЛПИ – филиала СФУ, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 47.

  - Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта до 25 сентября 2013г., согласно графику выполнения работ, разработанному в соответствии с технологическими картами на виды работ и утверждённому Заказчиком

- Права и обязанности Сторон

Для выполнения настоящего контракта:

  - Заказчик:

-осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на действующем объекте;

-приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта;

-в трехдневный срок с момента предъявления акта приемки выполненных работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает акт приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний), акт приемки законченного ремонтом объекта составляет акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ;

-вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

-производит оплату работ, выполненных Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и принятых Заказчиком.

  - Подрядчик: (Генеральный подрядчик;):

-выполняет все работы в объеме и в сроки предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему,

-производство работ на объекте согласовывает со службами управления по РнБЖД Заказчика;

-участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;

-безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими ГОСТ, СНиП. ТУ. НПБ. ППБ, СанПиН. правилами техники безопасности

-обеспечивает охрану места выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов (в том числе круглосуточную пожарно-сторожевую охрану);

-по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) очищает объект от мусора вывозит за пределы площадок технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику (Генеральному подрядчику) имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством.

5.	Условия выполнения работ и порядок приемки

- По завершении выполнения работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику:

-акт приемки выполненных работ КС-2;

-справку о стоимости выполненных работ КС-3;

-акт приемки законченного ремонтом объекта.

- В случае несоответствия выполненных работ смете, Заказчиком составляется соответствующий акт. содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленные недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации

- Подрядчик; (Генеральный подрядчик:) обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности а также требования пропускного и внутриобъектного режима действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.

- Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика (Генерального подрядчика) посредством наружного осмотра выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются актом приемки законченного ремонтом объекта.

- Ответственность Сторон

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Срок предоставления гарантии качества работ - не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченного ремонтом объекта, но не более срока эффективной эксплуатации здания, установленного ведомственными строительными нормами ВСН 58-88р.

В случае обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой прошение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об опенке причиненного ущерба составляет Заказчик.

- В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом. Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы пли по вине другой стороны.

- В случае, если работы выполнены Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с отступлением от контракта, в том числе. Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне зависимости от того, ухудшило ли это результат работ. Заказчик вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) уплаты штрафной неустойки в размере 3 (трех ) процентов цены контракта.

- Уплата пени (штрафа неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

- В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

- Непреодолимая сила

  - Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

  - В случае наступления указанных в путле 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

  - Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убыли.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и претензии которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

- Порядок расторжения контракта

  - Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

- Срок действия контракта

  - Настоящий контракт вступает в законную силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Особые условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами

  - В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны

  - Применимое право - законодательство Российской Федерации. При заключении; и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на сайге ЛПИ – филиала СФУ www.les-sfu.ru

  - В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный

университет»

Юридический адрес:

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79

Адрес ЛПИ – филиала СФУ:

662544, г. Лесосибирск, ул.Победы, д. 42

ИНН 2463011853 КПП 245402001

ЛПИ – филиал СФУ (ОСБ №8217 г.Лесосибирск)

Восточно-Сибирский банк Сбербанка РОССИИ

г. Красноярск БИК 040407627

к/с 30101810800000000627

р/с 40503810531204000001

ОГРН 1022402137460

Директор ЛПИ – филиала СФУ

_______________________ Л.Н. Храмова

Приложение № 1

к контракту № ____

от «___»_________2013года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Подрядчик (Генеральный подрядчик) | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________/ / | Директор _______________________/Л.Н. Храмова/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к контракту № ____

от «___»______________2013 года

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения 3 этажа с полной заменой электропроводки и электрооборудования в здании общежития № 1 Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», расположенного

по адресу: г.Лесосибирск, ул. Привокзальная д. 47 (3 этаж)

| Подрядчик (Генеральный подрядчик) | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________/ / | Директор _______________________/Л.Н. Храмова/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к контракту № ___

от «___»_____________2013 гола

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 4

к контракту № ____

от «___»___________________2013 года

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | Заказчик |
| --- | --- |
| Директор ________________________/ / | Директор _______________________/Л.Н. Храмова/ |
| М.П. | М.П. |

# Endnotes

**